附件3

石化化工行业工业互联网供应商申报

技术能力要求

一、感知技术供应商及解决方案

感知技术是利用各类软硬件方法采集蕴含资产属性、状态及行为等特征的数据，通过工业底层传感与测量仪器仪表实现。石化化工行业利用各类传感器与测量仪器仪表，对高温高压环境中人员、环境、设备、工艺、物料、物资等生产要素进行广泛连接和配置，实时动态监测活动情况，提供运行决策和维护建议，实现设备故障提前预警、远程维护等设备健康管理。感知技术供应商申请单位应具备以下能力之一：

1、设备感知能力：设备指石化化工行业的动设备、静设备以及储罐等，主要对设备的运行温度、压力、位移、振动、能耗、疲劳等状态指标进行全面的测量与变送。提供温度测量技术、压力测量技术、物位测量技术、旋转机械振动技术、能耗监测技术、疲劳检测技术等。

2、物料、产品与环境感知能力：指对原料、过程物质（含有毒可燃气体）、产品等的温度、压力、物位、流量、成分、形态等指标进行全面的测量与变送。提供温度测量技术、压力测量技术、物位测量技术、分析测量技术、流量测量技术、有毒气体检测技术、可燃气体检测技术。

3、新型数据获取与应用能力：充分基于现有自动化系统以及ERP、MES、LIMS等信息化系统，融合最新技术，实现各类生产和经营数据的采集，进一步拓展数据采集范围和深度，如图像、光谱、电磁等。提供先进的腐蚀在线监测技术、泄漏在线监测技术、原油及复合物料快速在线分析技术、机泵密封在线监测技术、关键机泵/机组及转动设备在线监测与故障诊断技术。

二、网络技术供应商及解决方案

网络技术供应商面向生产设备、单元、装置、工厂，提供石化化工行业全面互联的关键基础设施和网络连接能力，实现石化化工行业研发、设计、生产、销售、管理、服务等产业全要素的泛在互联。网络技术供应商申请单位应具备以下能力之一：

1、构建现场柔性与开放网络能力：提供低成本、组网灵活、响应敏捷的生产现场内网，包括现场总线、工业以太网技术、工业PON（无源光网络）技术、工业无线等网络技术及硬件设备。

2、企业外网与专线能力：提供包括4G、5G、NB-IoT等各种高质量、广覆盖的新型通信技术，以及企业专线等企业外网连接服务，保障企业外网的稳定性。

3、全覆盖融合网络能力：提供企业网络协议融合技术，实现IT/OT网络融合，保证网络具有较高兼容性，同时提供TSN（时间敏感网络）等扁平网络技术，确保分布式时间同步和确定性通信。

4、标识解析体系建设能力：提供包括产品信息采集终端、产品信息处理软件、标识解析体系关键装置、标识解析服务方案等多种要素在内的工业互联网标识解析体系建设能力。

5、网络管理与服务能力：能够通过网络管理运维系统实现对网络中路由器、交换机、服务器、动力系统、空调系统、存储设备、防火墙等设备进行实时监测，自动生成网络拓扑的嵌入式硬件设备。

三、平台技术供应商及解决方案

石化化工行业工业互联网平台是面向行业数字化、网络化、智能化需求构建的基于海量数据采集、汇聚、分析的服务体系，是支撑制造资源泛在连接、弹性供给、高效配置的工业云平台。平台技术供应商申请单位应具备以下能力之一：

1、基础云计算资源构建能力：能够以公有、私有或混合方式提供虚拟化的存储、计算和网络资源，实现按需弹性供给和管理调度，并确保资源使用的安全与隔离。

2、通用平台环境构建能力：能够基于Cloud Foundry、OpenShift、Kubernetes等成熟开源架构或其他自主研发架构，提供多租户管理、统一认证管理、微服务框架、应用开发运维流程等各类基础支撑服务，实现资源的灵活调度、应用的灵活部署运行和平台的稳定运营。

3、大数据管理能力：提供关系数据库、非关系数据库、时序数据库、分布式文件存储系统等各类产品，实现海量数据的存储和检索、插入、删除等操作。提供大数据全生命周期管控能力，满足数据模型标准化、数据关系脉络化、数据加工可视化等管理要求。借助Hadoop、Spark、Storm等成熟框架或自主研发框架，提供批处理和流处理计算能力，并提供分类、回归、聚类、关联等通用大数据分析算法，实现海量数据的高效、及时处理。

4、工业平台环境构建能力：面向石化化工行业具体工业应用场景，利用工业数据建模分析技术融合创新专业机理知识与数据分析算法，进行价值挖掘分析；基于建模仿真、数据分析、生产管理、产品监控等各类具体工业实践能力，提供面向设计、生产、管理、服务以及建模、仿真、可视化等不同场景、不同功能的微服务组件，实现工业知识的积累、转化和复用；构建满足石化化工行业特色需求的工业应用开发环境，提供图形化、模块化、参数化等简洁易用编程手段，降低工业人员应用开发门槛。

5、工业APP开发能力：基于平台提供的工业数据、模型、业务组件、技术组件及低代码、图形化开发工具，提供具备石化化工行业特色的工业应用软件开发、调试和运行维护等技术产品或服务。

四、过程控制技术供应商及解决方案

过程控制技术提供商提供工业现场设备对象、生产过程信息与数据的计算处理、控制监测、驱动执行及人机交互等产品或功能，提升生产管理的自动化水平。过程控制技术供应商申请单位应具备以下能力之一：

1、物联与边缘计算能力：提供具备可靠性、兼容性等适用于工业现场复杂环境的设备连接、设备管理、数据采集、协议转换、信息处理和云端传输等解决方案。

2、对象控制能力：提供生产过程的基本控制、集散控制系统（DCS）、先进控制（APC）及实时优化（RTO）系统及解决方案；提供传统或具备机器学习、规则推理等功能的智能化可编程逻辑控制产品；提供传统或具备高速、高精度的智能化运动控制系统及解决方案。

3、驱动执行能力：提供基于新型数字化、智能化技术的调节阀、开关阀等执行机构，实现对物料流动与机械运动的操纵。

4、人机交互能力：提供连接PLC、控制器、仪表等工业控制设备，利用多种终端显示，通过多媒体单元输入工作参数或操作命令，实现人与机器信息交互的解决方案。

五、工业软件和应用供应商及解决方案

工业软件及应用供应商提供石化化工行业研发设计、生产管控、经营管理等产品全生命周期软件，固化石化化工行业知识、经验和机理，提高企业生产经营管理效率。工业软件及应用供应商申请单位应具备以下能力之一：

1、研发设计能力：提供材料与物质信息管理解决方案、研发数据管理协同解决方案、研发数据分析技术、热传递模拟分析技术、动态模型集成解决方案、化学工程计算解决方案、3D绘图技术，实现石化设备三维设计，研发数据集成共享分析，动态模拟生产工艺流程。

2、生产管控能力：提供生产实时数据管理与共享解决方案、实验室数据管理解决方案、原料计划解决方案、库存计划解决方案、生产实时监控技术、生产计划与调度技术、产品质量管理技术、产品追溯技术、原料调度及自动化解决方案、物流调度与管控解决方案、智能化生产与人员安全管理解决方案，实现物流、能流与信息流集成、生产执行的智能化决策、生产过程的实时监督，提高生产过程的本质安全和环保水平。

3、经营管理能力：提供销售预测解决方案、供应链管理解决方案、财务管理解决方案、人力资源管理解决方案、采购管理解决方案、项目管理解决方案、风险管理解决方案、企业数据集成与智能化解决方案，实现企业财务、人力资源、营销、运营等业务部门的连接，整合人员、流程和技术。

六、安全防护能力供应商及解决方案

安全防护能力供应商能够运用加密传输、工业防火墙、入侵监测、漏洞扫描、故障恢复等各类安全防护和运行保障技术，设计提供完善的安全防护和故障应对机制，实现对设备操作、工业控制、网络体系、应用程序、数据资源、运营管理等的安全防护与保障。安全防护能力供应商申请单位应具备以下能力之一：

1、设备安全防护能力：基于身份鉴别与访问控制、固件安全增强、漏洞修复等相关技术和解决方案，对接入工业互联网的现场设备进行安全防护，保证设备正常安全运行，保持其技术状况完好。

2、工控安全防护能力：基于控制协议安全机制、控制软件安全加固、指令安全审计、故障保护等相关技术和解决方案，确保控制软件安全和控制协议安全。

3、网络安全防护能力：基于通信和传输保护、工业防火墙、接入认证授权、网络攻击防护等相关技术和解决方案，保障企业内外网安全、标识解析安全等。

4、应用安全防护能力：基于用户授权和管理、虚拟化安全、代码安全等相关技术和解决方案，保障工业互联网平台安全、本地应用安全、云化应用安全等。

5、数据安全防护能力：基于数据防泄露、数据加密、数据备份恢复、数据治理等相关技术和解决方案，保护设备、软硬件、系统等内部数据不受破坏、更改和泄露，保障数据传输、使用等过程的安全。

6、管理安全防护能力：基于安全信息采集、风险识别、态势分析、告警通报、安全处置跟踪等相关技术和解决方案，实现管理决策安全的优化。

七、智能服务供应商及解决方案

智能服务供应商基于人工智能、大数据、区块链等新一代信息技术，提供智能运维、智能供应链、智能营销、智能金融等新型服务，满足客户个性化需求，智能服务供应商申请单位应具备以下能力之一：

1、智能运维服务能力：提供远程运维解决方案、预测性维护解决方案、远程控制解决方案、智能监控解决方案、智能告警解决方案，实现基于海量数据分析的异常监测、故障分析和提前预警。

2、智能供应链服务能力：提供包括移动端物流管控、实时定位监控等功能的智慧物流解决方案，以及智能仓储解决方案和智能物流应用商店等。

3、智能营销服务能力：提供个性化营销解决方案、预测性营销解决方案、大数据获客解决方案、智能客服技术，通过多系统的数据融合，实现多样化、个性化营销方案。

4、智能金融服务能力：提供基于大数据分析的征信体系解决方案、个性化金融解决方案、智能设备租赁解决方案、智能交易平台技术、供应链金融服务，基于客户数据、金融数据等实现个性化、创新型金融服务模式。